目的：

做一款可以取代产线低端扫频仪的扫频仪

参考产品：

主要功能和技术指标：

- 扫频频率范围设定

- 扫频幅值设定

- 扫频周期/时间设定

- 扫频速率设定

- 扫频重复次数设定

- 外部音频信号导入

- 扫频信号导出

- 输出电压信号校准

- 最大输出功率100W

显示关键量：

- 起始频率，终止频率

- 电压值

- 波形预览